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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НУКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ НУКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля2026                                      № 154                                п.Новонукутский

Об утверждении порядка (плана)
действий по ликвидации последствий 
аварийных ситуации в сфере 
теплоснабжения  в Нукутском
муниципальном округе
Иркутской области, на отопительный
период 2026 – 2027 годов (с применением
электронного моделирования).



В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь ст 36 Устава Нукутского муниципального округа, администрация Нукутского муниципального округа Иркутской области
 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	
1. Утвердить прилагаемый Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Нукутском муниципальном округе Иркутской области на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования).
2. Признать утратившим силу:
постановление Администрации Нукутского муниципального округа от 24 октября  2025  № 702 «Об утверждении порядка (плана) действий
 по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере территории Нукутского муниципального округа Иркутской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)»
          3. Опубликовать и разместить настоящее постановление в сетевом издании «Нукутский муниципальный округ.рф» в информационнотеплоснабжения 
в отопительный период 2025-2026гг. на 
-коммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу https://nukut.mo38.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Нукутского муниципального округа Иркутской области Н. А. Платонову.



Глава Нукутского 
муниципального округа                                                                А. М. Платохонов.



























УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации                                                          
Нукутского муниципального округа
Иркутской области.                           
от 13 февраля 2026г № 154


Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Нукутском муниципальном округе Иркутской области на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования)


1. Общие положения

1.1. Порядок (план) действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в Нукутском муниципальном округе Иркутской области на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования) (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Нукутского муниципального округа Иркутской области (далее – Администрация) ресурсоснабжающих организаций, управляющей организации при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения п. Новонутский, Нукутского муниципального округа.
1.2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими и управляющими организациями, ремонтными и наладочными бригадами, выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства п. Новонукутский Нукутского муниципального округа.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
 «мониторинг состояния системы теплоснабжения» - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее – мониторинг);
«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.
Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, исполнитель услуг по договору, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;
«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;
«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;
«коммунальные ресурсы» - тепловая энергия, холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;
«система теплоснабжения» - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;
«тепловая сеть» - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;
«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более);
«техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;
«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;
«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;
«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;
«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:
«технологический	отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;
«функциональный отказ» - неисправности  оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.
«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;
«неисправность» - другие	нарушения	в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных		технологическим			процессом.
1.4. Основными целями настоящего Порядка являются:
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Нукутского муниципального округа;
- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Нукутского муниципального округа;
- снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Нукутского муниципального округа.
1.5. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющей организации, является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.
1.6. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются: содержание оборудования систем теплоснабжения в технически исправном состоянии; постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок; создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования; обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами; обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных 
по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

3.1. К работам при локализации и ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.
3.2. Количество, состав и дислокация сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий в системах теплоснабжения приведено в таблице Приложения № 2 и № 3 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в пю Новонукутский, Нукутского муниципального округа Иркутской области на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования).

4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

Организация взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, представителей собственников при непосредственном способе управления при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Нукутского муниципального округа осуществляется следующей последовательности.
4.1.  Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет глава Нукутского муниципального округа и комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
4.2. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
  - на муниципальном уровне: 
– единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС) Нукутского муниципального округа Иркутской области по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее — ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района. – специалист администрации уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, специалист администрации по ЖКХ в сфере теплоснабжения;
  - на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов);
4.3. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
4.4. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана:
- принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций;
- силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;
- диспетчер ДДС, АДС сообщает информацию об аварийной ситуации:
а) главе Нукутского муниципального округа (в случае его отсутствия – первому заместителю Главы );
б) в ЕДДС Нукутского муниципального округа;
в) диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;
г) диспетчерским службам управляющей организации и представителям собственников многоквартирных домов с непосредственным способом управления (далее – представители МКД с НСУ). Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановление Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;
- по окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения: главу Нукутского муниципального округа (в случае его отсутствия – Первого заместителя Главы), ЕДДС Нукутского муниципального округа, управляющую организацию, представителей МКД с НСУ.
4.5. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, представитель МКД с НСУ обязаны обеспечить:
[bookmark: sub_232][bookmark: sub_231]- ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДДС, АДС в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в ДДС, АДС собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДДС, АДС либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления;
[bookmark: sub_241][bookmark: sub_24]- локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период;
[bookmark: sub_251][bookmark: sub_25]- в течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших главу Нукутского муниципального округа, ЕДДС Нукутского муниципального округа и соответствующую теплоснабжающую организацию;
[bookmark: sub_261][bookmark: sub_26]- оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг;
[bookmark: sub_271][bookmark: sub_27]- проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки;
[bookmark: sub_281][bookmark: sub_28]- при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей (теплосетевой) организации об отключении дома на наружных инженерных сетях;
[bookmark: sub_291][bookmark: sub_29]- после ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность главу Нукутского муниципального округа (в случае его отсутствия – Первому заместителю Главы округа), ЕДДС Нукутского муниципального округа и соответствующую теплоснабжающую (теплосетевую) организацию.
4.6. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации, управляющей организации направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.
4.7. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, управляющей организации, представитель МКД с НСУ незамедлительно сообщают об аварии главе Нукутского муниципального округа (в случае его отсутствия – Первому заместителю Главы округа), в ЕДДС Нукутского муниципального округа, а также в ДДС (АДС) теплоснабжающей организации.
[bookmark: sub_313]Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие (теплосетевые) организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.
4.8. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации Администрацией может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Нукутского муниципального округа Иркутской области. (далее - КЧС) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).
4.9. Процедуры действий по ликвидации аварий в системе теплоснабжения зависят от вида и масштаба аварии. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепловой энергии в дома и социально-значимые объекты.
4.10. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ в системе теплоснабжения осуществляется руководством организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и тепловые сети.
4.11. Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
4.12. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
4.13. К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся объекты теплоснабжения и тепловые сети в круглосуточном режиме, посменно.
4.14. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует главу Нукутского муниципального округа и ЕДДС Нукутского муниципального округа не позднее 20 минут с момента происшествия аварии.
4.15. О сложившейся обстановке население информируется Администрацией, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования, по средствам социальных сетей в Telegram и МАХ.
4.16. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Нукутского муниципального округа. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует КЧС.
4.17. Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) Мероприятия при аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

	№п\п
	Мероприятия
	Срок
исполнения от Ч+
	Исполнитель

	При возникновении аварийной ситуации на коммунальных системах

	1.
	При поступлении информации (сигнала) в ЕДДС Нукутского муниципального округа об аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения населения:
- определение объема последствий аварийной
ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов); 
- принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
- организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по резервным линиям;
- организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
- принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений.
	Немедленно
	Дежурно-
диспетчерская служба, руководители ресурсоснабжающих организаций

	2
	Проверка работоспособности резервных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка резервных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений,
Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые дома.
	Ч+ 0.30 - 01.00

	Аварийно- восстановительные бригады

	3
	При поступлении сигнала в ЕДДС об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
доведение информации до Главы Нукутского муниципального округа
	Немедленно
	Оперативный
дежурный ЕДДС

	4
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и руководство устранением аварийной ситуации.
	Ч+ 02.00
	Руководители ресурсоснабжающих организаций


	5
	Организация работы оперативных групп ресурсоснабжающих организаций
	Ч+ 0.30
	Руководители ресурсоснабжающих организаций

	6
	Выезд оперативной группы эксплуатирующей объект электро–водо-, теплоснабжения в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества объектов: котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной
аварийной ситуации.
	Ч+ 02.00
	Руководители ресурсоснабжающих организаций


	7.
	Проведение	расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, выдача рекомендаций	в Администрацию 
	Ч+ 02.00
	Администрация ЕДДС, руководители ресурсоснабжающих организаций


	8
	Организация несения круглосуточного дежурства специалистов и руководящего состава администрации Нукутского муниципального округа		
	Ч+ 01.00
	Глава Нукутского муниципального округа

	9
	Проведение заседания КЧС и подготовка распоряжения председателя КЧС «О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим повышенной готовности» (по решению председателя КЧС при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших   нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Ч + 01.30 – 02.30
	Председатель КЧС, оперативный штаб КЧС

	10
	Организация работы оперативного штаба при КЧС
	Ч + 02.30
	Глава Нукутского муниципального округа

	11
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч + 03.00
	Оперативный штаб КЧС, руководители ресурсоснабжающих организаций

	12
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС, Администрация Нукутского муниципального округа

	13
	Организация сбора и обобщения информации:
- ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
- состоянии	безопасности объектов жизнеобеспечения поселения;
- состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.
	Через каждые 1 час (в течении первых суток)
2 часа (в после
дующие сутки).
	Оперативный штаб КЧС, оперативный
дежурный ЕДДС

	14
	Организация контроля за устойчивой	 работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.
	В ходе ликви-дации аварии.
	Оперативный штаб КЧС

	15
	Доведение информации до Главы Нукутского муниципального округа о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	Ч + 03.00
	Руководители ресурсоснабжающих организаций


	16
	Привлечение	 дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
	По решению КЧС
	Аварийно- восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций

	По истечении 24 часов после возникновения аварийной ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения
(переход аварийной ситуации в режим чрезвычайной ситуации)

	17
	Принятие решения и подготовка распоряжения	председателя КЧС о переводе муниципального звена территориальной подсистемы в режим чрезвычайной ситуации
	Ч + 24.00
	Председатель КЧС

	18
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно- спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС
	По решению председателя КЧС
	Администрация Нукутского муниципального округа 

	19
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенном пункте, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга
	Через каждые 2 часа
	Оперативный штаб КЧС

	20
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы в режим повседневной деятельности
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Председатель КЧС

	21
	Доведение распоряжения председателя		КЧ о переводе муниципального звена территориальной подсистемы в режим повседневной деятельности	 
	По завершении работ по ликвидации ЧС
	Оперативный штаб КЧС

	22
	Анализ и оценка эффективности проведенного	комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС
	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Председатель КЧС




5. Состав и дислокация сил и средств

Состав и дислокация сил и средств приведены в таблицах приложений № 2 и № 3 к Порядку (плану) действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в Нукутском муниципальном округе Иркутской области на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования).

6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. Одно из главных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) — его своевременное оповещение и информирование. Оповестить население означает своевременно предупредить его о создавшейся обстановке. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.
6.2. При возникновении аварий, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает не более 2-х часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию Нукутского муниципального округа и постоянно действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности.
6.3. Теплоснабжающая организация разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения. Организовывает мероприятия по проведению аварийно-восстановительных работ. При необходимости выполняет аварийное ограничение режима потребления тепловой энергии потребителей согласно графику.
6.4. Координацию мероприятий при угрозе аварий на системах энергоснабжения осуществляет КЧС и ПБ Нукутского муниципального округа. 
6.5. Население, попавшее в зону локализации и ликвидации аварии на теплосетях при наличии их угрозы жизни и здоровья, эвакуируется в пункты временного размещения и питания по адресу: п. Новонукутский, ул. Ербанова, 2,  МБОУ «Новонукутская СОШ».
При необходимости осуществляется эвакуация пострадавших    получивших травмы в ОГБУЗ «Нукутская ЦРБ» по адресу: п. Новонукутский, ул. Майская, 21



7. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

7.1. Объем аварийного запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуации на объектах теплоснабжения Нукутского муниципального округа формируется на складах ежегодно. 
1) Для устранения последствий аварийный ситуаций в ресурсоснабжающих и управляющей организации создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказами по предприятиям.
2) Перечень и место нахождения неснижаемого запаса материальных ресурсов, которые зарезервированы для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения приведен в таблице 1 Приложения № 3 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Нукутском муниципальном округе Иркутской области на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования).
3) К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.
7.2. Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения Нукутского муниципального округа зависит от уровня возникновения аварии и формируется на финансовый год.
1) Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения местного уровня определено постановлением администрации Нукутского муниципального округа Иркутской области от 12.11.2025 года № 764 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Нукутского муниципального округа Иркутской области». 
2) Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения локального (объектового) уровня осуществляется за счет финансовых средств ресурсоснабжающих организаций, задействованных в аварийно-восстановительных работах. 
 3) Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий (ЧС) на объектах теплоснабжения осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и администрации Нукутского муниципального округа Иркутской области на очередной финансовый год.
4) Перечень финансовых резервов, которые зарезервированы для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Нукутского муниципального округа приведен в таблице 2 Приложения № 3 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Нукутском муниципальном округе Иркутской области на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования).

8. Ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Нукутского муниципального округа

8.1. Обеспечение согласованности действий ответственных лиц при ликвидации последствий аварийных ситуаций во многом зависит минимизация ущерба от их возникновения.
8.2.  Все ответственные лица, указанные в Порядке, обязаны четко знать и строго выполнять возложенные на них обязанности в ходе мероприятий по ликвидации аварийной ситуации.
8.3. В системе теплоснабжения Нукутского муниципального округа определены ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций от Администрации. Сведения об ответственных лицах администрации Нукутского муниципального округа Иркутской области - фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц приведены в таблице 1 Приложения № 1 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в  Нукутском муниципальном округе Иркутской области на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования).
8.4. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является руководитель МКУ ТО «Новонукутская сельская администрация» Нукутского муниципального округа. 
8.5. Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации. Действия ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:
а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к руководству работами по спасению людей и ликвидации аварии;
б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем. В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии;
в) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;
г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Порядка действий, и своих распоряжений и заданий;
д) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;
е) дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;
ж) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;
и) докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.
8.6. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующий систему теплоснабжения.
8.7. Сведения об ответственных лицах теплоснабжающих (теплосетевых) организаций - фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц приведены в таблице 2 Приложения № 1 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Нукутском муниципальном округе Иркутской области на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования).
8.8. Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.
Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:
а) по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера организации;
б) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
в) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения;
г) проводит электронное моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты ремонтной бригаде, для проведения переключений.
8.9. Обязанности руководителя, главного инженера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.
Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:
а) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;	
б) организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;	
в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;
г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия. 
д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;
е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.
8.10. Сведения об ответственных лицах водоснабжающих организаций - фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц приведены в таблице 3 Приложения № 1 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в п. Новонукутский, Нукутского муниципального округа Иркутской области на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования).


9. Общие сведения по применению электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций

9.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.
9.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:
а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;
б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.
9.3. Задачи решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:
- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях; 
- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.
9.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:
- программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
 - средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;
 - собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, – от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.
9.5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций используется разработанная электронная модель систем централизованного теплоснабжения п. Новонукутский, Нукутского муниципального округа, ИП «П.П. Павлов» (г. Иркутск) на базе программного обеспечения PypeNet.
9.6. С применением геоинформационной системы PypeNet можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схему инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.
[bookmark: comm]9.7. С применением программного обеспечения PypeNet возможно проводить анализ отключений, переключений или полностью изолирующей участок и т.д. 
10. Применение электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций
10.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов программного обеспечения PypeNet при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.
10.2. Специалист, работающий с электронной моделью системы теплоснабжения п. Новонукутский, Нукутского муниципального округа в PypeNet для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников или полностью изолирующей участок, должен выполнить «Поверочный расчет» с внесением изменений в исходные данные при моделировании аварийной ситуации, например, отключении отдельных участков тепловой сети.
10.3. На основе данных полученных при электронном моделировании дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:
- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.
- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей.
10.4. С применением электронного моделирования проводить расчеты объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления, при изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией. 
10.5. При необходимости формировать в отчет табличные данные результатов расчета, экспортировав их в электронные таблицы Microsoft Excel, а также вывести таблицы на печать.














Приложение № 1
к Порядку (плану) действия по ликвидации последствий
 аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 
в Нукутском муниципальном округе Иркутской области                      
на отопительный период 2026-2027 годов 
(с применением электронного моделирования).


Ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций

Ответственные лица администрации Нукутского муниципального округа Иркутской области:
Таблица 1
	№
п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Адрес организации, 
контактный телефон

	1.
	Платохонов Александр Маратович
	Глава Нукутского муниципального округа
	Иркутская область, Нукутский муниципальный округ, п. Новонукутский, ул. Ленина, 26
Рабочий - 8(39549)21147

	2.
	Платонова Надежда Анатольевна
	Первый заместитель главы Нукутского МО
	Иркутская область, Нукутский муниципальный округ, п. Новонукутский, ул. Ленина, 26
Рабочий - 8(39549)21817             

	3.
	Марханов Алексей Михеевич
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации Нукутского муниципального округа
	Иркутская область, Нукутский муниципальный округ, п. Новонукутский, ул. Ленина, 26

	4.
	Шабалин Дмитрий Владимирович
	Руководитель МКУ ТО «Новонукутская сельская администрация» Нукутского муниципального округа
	Иркутская область, Нукутский муниципальный округ, п. Новонукутский, ул. Ленина, 18 в
Рабочий - 8(39549)21430                   

	5.
	Сергеев Алексей Николаевич
	Начальник управления по инфраструктуре и градостроительству администрации Нукутского муниципального округа
	Иркутская область, Нукутский муниципальный округ, п. Новонукутский, ул. Ленина, 26
Рабочий - 8(39549)21150                   

	6.
	Игнатьева Александра Сергеевна
	Ведущий специалист  МКУ ТО «Новонукутская сельская администрация» Нукутского муниципального округа
	Иркутская область, Нукутский муниципальный округ, п. Новонукутский, ул. Ленина, 18 в
Рабочий - 8(39549)21430                   




Ответственные лица теплоснабжающих (теплосетевых) организаций: 
Таблица 2
	№
п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Адрес организации, 
контактный телефон

	1.
	Пономарев Дмитрий Николаевич
	Руководитель ИП «Пономарев Д. Н.»
	Иркутская область, Нукутский муниципальный округ, п. Новонукутский, 


	2.
	Савицкий Григорий Павлович
	Мастер ИП «Пономарев Д. Н.»
	Иркутская область, Нукутский муниципальный округ, п. Новонукутский, 




Ответственные лица водоснабжающих организаций:
Таблица 3
	№
п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Адрес организации, 
контактный телефон

	1.
	Новопашин Анатолий Игоревич
	ООО «Крот»
	Иркутская область, Нукутский муниципальный округ, п. Новонукутский, 






Приложение № 2 

                                  Порядку (плану) действия по ликвидации последствий
                                            аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 
                                 в Нукутском муниципальном округе Иркутской области 
                                 на отопительный период 2026-2027 годов (с применением       
	электронного моделирования).

Перечень и дислокация сил и средств аварийных служб организаций в 
Нукутском муниципальном округе Иркутской области


Приложение № 3
                                      к Порядку (плану) действия по ликвидации последсти
                                      аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 
                                      в Нукутском муниципальном округе
                                      Иркутской области на отопительный период 2026- 2027
                                      годов
                                      (с применением электронного моделирования)
 

Перечень неснижаемого запаса материальных ресурсов и финансовых резервов, которые зарезервированы для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Нукутского муниципального округа
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Перечень неснижаемого запаса материальных ресурсов, которые зарезервированы для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Нукутского муниципального округа

Таблица 1

Перечень финансовых резервов, которые зарезервированы для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Нукутского муниципального округа.
Таблица  2
	Наименование организации
	Кол-во финансовых средств (сумма в тыс. рублей)
	Постановление, приказ

	Администрация Нукутского муниципального округа Иркутской области
	500,0
	Постановление администрации Нукутского муниципального округа от 12.11.2025 года № 764 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Нукутского муниципального округа Иркутской области.

	ИП «Пономарев Д. В.
	50,0
	Приказ № 24 от 15.09.2025г. « Об утверждений финансовых средств при ликвидации аварийных ситуации на объектах теплоснабжения»
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