О завершении отопительного сезона 2017-2018 годов и план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018 – 2019 годов.

I.О завершении отопительного сезона 2017-2018 годов.

1. В связи с благоприятными погодными условиями отопительный  сезон 2017-2018 годов завершён  15 мая 2018 г. (Распоряжение Администрации муниципального образования «Нукутский район» № 113 от 11 мая 2018 года).

2. В рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов было подготовлено объектов теплоснабжения- 21 единица.

3. В период прохождения отопительного сезона бюджетными учреждениями и предприятиями ЖКХ израсходовано – 3350,5 тн. угля (в т.ч. бюджетными учреждениями – 1673,5 тн.) Затраты на приобретение и доставку каменного угля для бюджетных учреждений составили 2819,0 тыс.руб. (приобретение угля – 1946,0 тыс. руб., транспортные услуги по доставке угля – 873,0 тыс.руб.)

Паспорта готовности в 2017 году были получены на все объекты теплоснабжения.

Обеспеченность теплоисточников твердым топливом (углем) во время прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов составила 100%.

Итого на мероприятия по прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов было израсходовано финансовых средств МБ в размере – 2819,0 тыс.руб..

Объекты теплоснабжения в ходе отопительного сезона 2015-2016 годов (котельные, тепловые сети, водопроводные сети) работали в штатном режиме, аварийных ситуаций повлекших, остановку данных объектов не возникало.

II. План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Нукутский район»  № 96 от 19 марта 2018 года «О подготовке объектов социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» к отопительному периоду 2018-2019 года» планируется проведение следующих мероприятий:

1. Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей МКОУ Русско-Мельхитуйская ОШ с. Русский Мельхитуй. Полностью переход с электроотопления на твердое топливо зданий Русско-Мельхитуйской ОШ на твердое топливо.

Общая сумма затрат составит 8247,4 тыс.руб. – из них: 8000,0 тыс.руб. не достающие средства (областной бюджет). Средства местного бюджета в рамках софинансирования – 200,260 тыс. руб.

Ожидаемый результат: Повышение качества тепловой энергии (повышение температурного режима в 2-х зданиях МБОУ Нукутская СОШ, экономия электроэнергии до 470 тыс. кВт\ч. на сумму  1010,5 тыс.руб. в год, снижение себестоимости тепловой энергии с 2330 руб./Гкал до 1473 руб./Гкал.

2. Монтаж внутренней системы водяного отопления МКОУ Русско-Мельхитуйская ОШ на сумму 1300,0 тыс. руб. срок исполнения до 1 сентября 2018 года.

3. Монтаж внутренней системы водяного отопления МБОУ Хадаханская  СОШ на сумму 800 тыс. руб. срок исполнения до 1 сентября 2018 года.

4. Монтаж внутренней системы водяного отопления МБОУ Новоленинская СОШ на сумму 150 тыс. руб. срок исполнения до 1 сентября 2018 года.

Для подготовки к отопительному сезону планируется проведение текущих ремонтов на всех объектах тепло, и водоснабжения для получения актов готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов.

4. Для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов исходя из расчета лимитов на отопление для бюджетных учреждений необходимо 1900 тонн угля на сумму 2200,0 тыс.руб. и транспортные расходы 950 тыс.руб. Итого: 3150,0 тыс.руб.

Начальник отдела по архитектуре, строительству

и ЖКХ Администрации МО «Нукутский район»                          С.В. Андрианов